Gmina Kostomłoty

ul. Ślężna 2

55-311 Kostomłoty

NIP 913-15-01-598

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty/udziału w zapytaniu ofertowym z możliwością negocjacji w sprawie wykonania zadania inwestycyjnego:

„ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowicach  ”

(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

- Ofertę należy złożyć

a)  w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego adres j.w.

b) faksem na nr 71 3170283 wew. 41,

c) mailem na adres: budownictwo@kostomloty.pl

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji na wykonanie zadania : „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowicach  ”

- Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrą i słownie.

- Ma być napisana w języku polskim, czytelnie.

- Ma obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą m. in.:

  - Likwidacja 4 szt. okien 145 x 145 cm w ścianie południowej,

  - Zamurowanie otworów okiennych na grubość 1 i ½ cegły,

  - Wykonanie malowania skorodowanych elementów stalowych,

  - Likwidacja kominka z pozostawieniem trzonu komina,

  - Odnowienie sufitu sali przez przyklejenie paneli styropianowych,

  - Okładziny ścian płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym,

5.7. Okładziny ościeży płytami gipsowo-kartonowymi,

5.8. Wykonanie posadzki z płytek gress drewnopodobnych,

5.9. Malowanie ścian farbą lateksową.

- Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30 października 2022r.

7.   Zamawiający posiada zakupiony częściowo materiał ( w tym płyty kartonowo-gipsowe, stelaż metalowy

i.tp. ). Materiał ten zostanie przekazany Wykonawcy i zminusowany z kosztów oferty )

8.   Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

8.1. formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,

8.2. szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany w dwóch wersjach:

a)  zawierający wszystkie czynniki cenotwórcze, koszty robocizny, sprzętu  wraz z kosztami

poszczególnych materiałów,

b)  zawierający koszty robocizny i sprzętu bez materiałów.

9.   Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu we własnym wszystkich niezbędnych materiałów.

10. Zamawiający wybierze propozycję, którą uzna za najbardziej korzystną, odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji treści niniejszego zapytania ofertowego i treści

oferty złożonej przez Wykonawcę.

12. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19 września 2022r. do godziny 10.00  w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub faksem na nr 71 3170283 wew. 41 albo mailem na adres budownictwo@kostomloty.pl.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszego zapytania oraz wyboru oferenta bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Bartoszewski Urząd Gminy Kostomłoty,

ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, pok. 17, tel. 3170283 w. 18.

15. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę

w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 -  Formularz oferty wykonawcy - wzór

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Janusz Bartoszewski

(przygotowała w imieniu Zamawiającego)

Kostomłoty, dnia 12 września  2022 r.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik