Zapytanie ofertowe: „**„ Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wykonanie audytu energetycznego dla obiektów świetlic wiejskich we wsiach: Budziszów, Godków i Osiek w ramach zadania „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek””**

Treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego:

1. Czy obiekty posiadają aktualna inwentaryzację budowlaną ?

2. Czy w obiektach, które są objęte ochroną konserwatorską były prowadzone już jakieś ustalenia ?

3. W specyfikacji wspominają państwo, że głównym wariantem modernizacji sieci ciepłowniczej będą pompy ciepła. Proszę o sprecyzowanie, czy zdecydowania są państwo na pompy gruntowe czy powietrzne ?

4. Czy w ramach przygotowania PFU przewidują Państwo również udzielanie pytań i odpowiedzi na pytania wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedzi :

Ad. 1 Dla obiektu świetlicy wiejskiej w Osieku i Godkowie dysponujemy inwentaryzacją architektoniczną bez branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.

Dla obiektu świetlicy wiejskiej w Budziszowie nie posiadamy żadnej dokumentacji budowlanej.

Ad. 2 Nie było prowadzonych żadnych ustaleń dla obiektów, które są objęte ochroną konserwatorską.

Ad. 3 Zamawiający zakłada wykonanie pomp powietrznych.

Ad. 4 Zamawiający w ramach przygotowania PFU przewiduje również udzielanie pytań i odpowiedzi na pytania wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

Sporządził :

 Janusz Bartoszewski